Акт готовности образовательного учреждения к 2013 / 2014 учебному году

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ):

(в соответствии суставом ОУ)

Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	«Средняя

общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»

Год постройки здания 1995 Юридический и фактический адрес:

(в соответствии суставом ОУ)

624205, Российская Федерация, Свердловская область, город Лесной, ул. Юбилейная, 6

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон

Екимова Лариса Михайловна - директор, тел. (34342)65593

В соответствии с Постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от

26.06.2013г. № 1086 «О подготовке образовательных учреждений к началу 2013-2014 учебного

года»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе: Председатель комиссии: (ФИО, должность) Рясков С. Л., заместитель главы администрации городского округа «Город

Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта

Члены комиссии (ФИО, должность):

от администрации муниципального образования:

-	Рясков С. А заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам
образования, культуры и спорта;

-	от отдела по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа
«Город Лесной» -	Ус^-у-Я-и^НЛ-      М /.

от органа управления образованием - Пищаева О. В. - начальник МКУ «Управление образования

городского округа «Город Лесной»;

от      Роспотребнадзора      (Межрегиональное      управление      №      91      ФМБА      России)

от отдела в г. Лесном Управления ФСБ России -	/Сал-Шл4-    $ . 7,

от ОМВД по городскому округу «г. Лесной» -

Данилова О.А., начальник ОПДН ; Жужгова И.В., инспектор ОГИБДД

от государственного пожарного надзора (отдел ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России) -

Красненков К.Н, инспектор отдела ДП государственного пожарного надзора

-от энерго-, технадзора

Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):

- от администрации учреждения (директор, член администрации) - директор МАОУ СОШ № 76 Л.М. Екимова

- от профсоюзного органа ОУ - учитель географии Е.Н. Вакуловская

- от организации,  осуществляющей  надзор за деятельностью предприятий общественного питания

-	от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе
образования - Зелепухина Л. Б., инженер по охране труда МКУ «Финансово-хозяйственное
управление»

- от хозяйственно-эксплуатационной службы - Строков Д. М., директор МКУ «Финансово-хозяйственное управление»

- от ООО «ВАФ» - Мясников А.В., зам. директора

1

Заключение  комиссии   по  результатам  проверки  готовности   образовательного  учреждения

(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):

| УЦЛ/МуО Щм^ | ьлмлиж | Ъ-С1 -4-си4лм4^нмло- |
| --- | --- | --- |
| / <7 |  | с/ О |

учебного года

Фиксация готовности ОУ к началу Председатель комиссии

Члены комиссии  (ФИО, подпись)

7Са-^сх^е^- М 9,

К акту прилагаются:

- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) -

- приказы   администрации  муниципального   образования,   образовательного  учреждения   (о введении ограничительных мероприятий) -

20

2

Приложение к Акту

Акт составлен «13» августа 2013 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №76 имени Д.Е.Васильева»

(полное наименование образовательного учреждения)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательного учреждения |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав | Постановление Главы администрации городского округа «город Лесной» от 25Л2.2012г. № 2045 «О внесении изменений в устав». |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) недвижимого имущества | Свидетельство о государственной регистрации права на правах оперативного управления | 17.01,2012г. Серия 66 АЕ номер 064889 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) | Свидетельство о государственной регистрации права | 66 АЕ №219041 от 26.01.2012г. |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | Лицензия Свидетельство о государственной аккредитации | Серия 66Л01№ 0000379 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 12.03.2013г. Бессрочно. Приложение к лицензии 66Л01 № 0000379 на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам соответствующим Уставу. ГА №007575 от 23.01.20009г. |
| 5. | Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2 013- |  | План работы на 2013-2014 учебный год в наличии |

\

| № и/и | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 учебный год |  |  |
| 6. | Численность обучающих в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) |  | 946 (превышения допустимой численности нет). |
| 7. | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | 1) по штатному расписанию: 2) по факту: 3) наличие вакансий (указать) | Администрация 5,5 Учителя 59 иные работники 42 администрация 5.5 учителя 59 иные работники 42 вакансий нет |
| Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса |
| 8. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля | от 08.08.2013 б/н от 08.08.2013 б/н от 08.08.2013 б/н |
| 9. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность 100% в соответствии с нормами и ростовыми группами |
| 10. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Начальная школа 100% Основная и средняя школа ОБЖ-98% Технология-98% Музыка-98% МХК-98% |

4

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЗО-98% Физкультура 98%. |
| 11. | Условия для занятий физической культурой и спортом | 1)наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и инвентаря; 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки, 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках | 1) Готов 2) Имеется в соответствии с нормами 3) Исправно 4) Акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 31.05.2013 б/н 5)Удовлетворительное 6) Наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 31.05.2013 б/н |
| 12. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащены в соответствии с требованиями |
| Пожарная безопасность образовательного учреждения |
| 13. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); | Предписаний нет |

5

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4) отчеты об устранении нарушений |  |
| 14. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Проведено, протокол от 29.05.2013г. № 1 2) Обучен, протокол от 24.05.2013 № 2 3) Обучение сотрудников ППБ проводится в соответствии с графиком 4) Обучение обучающихся ППБ проводится систематически 5) Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год |
| 15. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | 1) Обеспеченность 100% 2) Имеется 3) Проводится |
| 16. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - ЛПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) | 1) Имеется в наличии, исправно 2) На пульт ЦППС (01) СУ ФПС № 6 МЧС России 3) Заместитель директора по АХР 4) ООО «Пожсервис» договор от 01.07.2013 № 1/326 |
| 17. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | Эвакуационные пути соответствуют требованиям |
| 18. | Проверка состояния электросетей |  | Протокол от 29.07.2013 № 3 |

6

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования) |  |  |
| 19. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения |  | Внутреннее - готово Наружное - готово |
| 20. | Наличие Декларации пожарной безопасности | Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора | 09.04.2010 № 65 542-00000022-8-0032, с изменениями от 26.03.2013 № 65 542-ОС-00247 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 21. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание от 28.11.2012 № 01-26/131-П 1) 5 2) 5 |
| 22. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1)обучена 2)обучена 3)обучены 4)обучены |

7

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания, наименование организации договоры на поставку продуктов питания с кем заключен 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся), 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая и буфет 2) оснащен 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 09.08.2013 б/н 4) договор на оказание услуг по организации и обеспечению питанием учащихся с ООО «Агропром Н» от 10.01.2013 5) охват обучающихся горячим питанием 100% 6) паспортизация пищеблока проведена 01.12.2011г. |
| 24. | Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | оборудовано |
| 25. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное - указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется 2) договор с ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России от 18.04.2011 3) обеспечен |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) |  | имеется |
| 27. | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком |  | Проводится в соответствии с графиком |
| Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения |
| 28. | Наличие предписаний правоохранительных органов | Акт проверки 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек: 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 29. | Ограждение учреждения | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Ограждение в исправном состоянии |
| 30. "зТГ" | Обучение антитеррористической безопасности | 1) назначение ответственного в учреждении; 2)обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1)назначен 2) обучены 3) обучен |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | 1) имеется 8 камер наружного, 1 внутреннего наблюдения 2) имеется 3) назначен |

<-)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в учреждении; 4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры) 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется в натичии, исправно 2) пульт ОВО ОМВД России по ГО «Город Лесной» 3) назначен 4) ООО «Рубеж» договор от 01.01.2013 № 1773 |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации) 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации) | 1) договор с физическими лицами 2) дежурство сторожей в соответствии с графиком |
| 34. | Наличие освещения по периметру | наличие исправность | Имеется в исправном состоянии |
| 35. | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения | паспорт разработан, согласован в подразделениях: ГУ МВД России по Свердловской области (дата), ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФНС России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: ОМВД городского округа «Город Лесной» -26.03.2013г. -В отделе по защите населения и общественной безопасности городского округа «Город Лесной» 13.04 2013 г. -В отделе УФСБ РФ городского округа «Город Лесной» 24.06.2013г. |
| Информационная безопасность |

10

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |  | Акт от 07.08.2013г№3 |
| 37. | Наличие в ОУ доступа к сети Интернет | - наименование организации (провайдер) - договор | Договор с ОАО «Ростелеком» от 01.01.2013 № 1945579 |
| 38. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Учитель информатики Иванова Е.П. | Приказ МОУ СОШ 76 от 10.01.2011г. №40/1- ОД |
| 39. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 106 шт. |
| 40. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | - название и тип контент-фильтра - все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) ОИЗ-фильтр, программный 2) все |
| 41. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика |  |  |
| 42. | Проверка исправности контентной фильтрации |  | Акт от 09.08.2013 б/н |
| Безопасность дорожного движения |
| 43. | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации) | Не имеется |

11

| № и/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4) дата последнего техосмотра, 5) стаж работы водителя, обучение |  |
| 44. | Численность подвозимых обучающихся |  | - |
| 45. | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | Каждую четверть с записью в журнале |
| 46. | Наличие класса «Светофор» |  |  |
| 47. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Уголки безопасного дорожного движения имеются в основном и 4 блоках. |
| 48. | Обеспечение безопасности подъездных путей | Наличие знаков дорожного движения около учреждения | Знаки дорожного движения около учреждения имеются. |
| Охрана труда |
| 49. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении | Зелепухина Л.Б.- инженер | Приказ № 2/2-ЛС от 01.09.2009г. |
| 50. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | имеется |
| 51. | Наличие инструкций по охране труда |  | имеются |
| 52. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
| 53. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | периодичность | Раз в полугодие |
| 54. | Состояние аттестации рабочих мест на начало 2013-2014 учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 92 92 нет |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы |
| 55. | Проведение капитального ремонта |  | Не проводился |
| 56. | Проведение ремонтных работ |  | Проведён косметический кровли, замена окон в 10 учебных кабинетах, косметический ремонт потолков и стен в 6 учебных кабинетах, косметический ремонт плавательного бассейна, рекреаций, коридоров, лестничных клеток, туалетов, пищеблока |

13